

Príloha č. 1

**Návrh na plnenie kritérií**

1. **Verejný obstarávateľ**

Názov: **Stredná odborná škola polygrafická**

So sídlom: Račianska 190, 835 26 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Roman Šíp, PhD., riaditeľ školy

Tel.: 02/49 20 92 20

IČO: 00894915

IČ DPH: SK2020325186

1. **Uchádzač**

Názov: So sídlom:

Štatutárny zástupca:

Tel.:

IČO:

IĆ DPH:

Kontaktná osoba uchádzača:

1. **Kritérium na vyhodnotenie ponuky:**

**– najnižšia cena zákazky (dodanie celého predmetu zákazky v EURO vrátane DPH)**

**„Dodanie a montáž samonosnej posuvnej brány s kamerovým systémom“**

Špecifikácia predmetu plnenia:

* Dodávka a montáž oceľovej tyčovej posuvnej brány
* Elektroinštalačné práce spojené s inštaláciou a sprevádzkovaním brány a kamerového systému

***„V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje ekvivalentné špecifikácie s technickými parametrami rovnakými alebo vyššími/lepšími.“***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Popis | MJ | Množ-stvo | Cena jednotková  Bez DPH | Cena celkom bez DPH | Cena jednotková s DPH | Cena celkom s DPH |
| 1 | Dodávka a montáž oceľovej tyčovej posuvnej brány – rozmer 6000x1640 mm | ks | 1 |  |  |  |  |
| 2 | FTP kábel UV odolný | m | 110 |  |  |  |  |
| 3 | Kábel 3x2,5 m | m | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Lišta vkladacia 20x20 | m | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Chránička FXP 25 mm | m | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Kotvenie FXP 25 mm | m | 30 |  |  |  |  |
| 7 | Prieraz cez beton alebo stenu | ks | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Rezanie betonu na ceste | m | 6 |  |  |  |  |
| 9 | Vysekanie betonu a odvoz sute | súb | 6 |  |  |  |  |
| 10 | Spätná betonáž | súb | 6 |  |  |  |  |
| 11 | Výkop v záhone | súb | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Pomocné relé 12 V ac | ks | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Trafo 12 V ac | ks | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Tlačidlo na vrátnicu | ks | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Tlačidlo na bránku | ks | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Melodický zvonček | ks | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Zdroj 12 V | ks | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Wifi IP kamera s nahrávaním Easyn A 158 HD-P2P,720 p | ks | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Elektro práce | hod | 20 |  |  |  |  |
| 20 | Montáž | hod | 7 |  |  |  |  |

Spracoval: ..............................................

V ................................., dňa ....................